CONTROLE DE PRÓTESES TRANSFEMURAIS ATIVAS COM FUZZY CEREBELLAR MODEL ARTICULATION CONTROLLER
Aluno:	Roberto Aguiar Lima
Orientadora:	Lourdes Mattos Brasil
Coorientadora:	Vera Regina Maraes
Gama – DF, Dezembro de 2014

---
Introdução
- Busca por qualidade de vida;
- Reabilitação humana;
- Próteses;
- Próteses transfemurais;

---
Introdução
- Próteses Transfemurais passivas;
  - Atuadores intrinsecamente passivos;
  - Consumo metabólico extra.

---
Introdução
- Próteses Transfemurais Ativas
  - Resolve problemas das próteses passivas;
  - Injetam energia para movimentar o joelho;
  - Modelo biomecânico;
  - Método de controle;
    - Engenharia de controle;
    - Sistemas de controle Fuzzy;
    - Redes Neurais Artificiais;
    - Etc...
VILLALPANDO et. al, 2009

---
Objetivo Geral
O presente trabalho tem como objetivo principal criar um controlador para uma prótese transfemural ativa baseada em sistemas fuzzy e na RNA CMAC.

---
Objetivos Específicos
- Definir os sinais de entrada para o controlador;
- Definir os sinais de saídas do controlador;
- Definir uma arquitetura de RNA adequada ao CMAC, a ser utilizada para controle de próteses transfemurais ativas;
- Simular um controlador CMAC com vistas ao ciclo confortável de marcha;
- Selecionar os comportamentos de exceção do ciclo de marcha confortável;
- Modelar variações do ciclo de marcha através de vários sistemas fuzzy;
- Criar simulações virtuais do controlador, baseados em dados reais, nos diferentes ciclos de marchas selecionados;
- Validar as simulações.

---
Coleta dos Dados
Laboratório de Movimento UnB Ceilândia
Oqus MRI
Qualisys track manager

---
Processo de Coleta de Dados

---
Processo de Coleta de Dados
- Definir Pontos de Coleta
  - Exemplos de pontos:
    - Cabeça do primeiro metatarso da perna direita;
    - Calcâneo da perna direita;
    - Maléolo lateral direito;
    - Maléolo lateral esquerdo;
    - Etc...

---
Processo de Coleta de Dados
Preparar Voluntário.

---
Processo de Coleta de Dados
- Executar Coleta.
  - Para este trabalho a coleta foi executada da seguinte forma:
    - O voluntário deve repetir um ciclo de marcha confortável de aproximadamente 5 segundos, por 5 vezes na frente das câmeras.

---
Processo de Coleta de Dados
- Converter Dados.
  - Usar o QTM para converter os dados coletados para o formato do MATLAB.
Formato dos dados devolvido pelo QTM

---
Processo de Coleta de Dados
- Converter Dados.
  - Matriz de 3 dimensões devolvida pelo QTM.
    - Primeira dimensão: 74 canais que representam os marcadores presos no voluntário;
    - Segunda dimensão: são as posições num plano carteziano (X, Y, Z) mais o erro;
    - Terceira dimensão: são cada um dos frames coletados numa coleta específica.

---
Processo de Coleta de Dados
- Converter Dados.
  - Cada um dos canais deve ser identificado conforme o marcador que representa;
  - Exemplo:
    - Canal 1 = Maléolo lateral direito;
    - Canal 2 = Calcâneo;
    - Canal 3 = Não usado;
    - Canal ...

---
Extração e Transformação dos Dados

---
Parâmetros para configuração

---
Processar Dados e Gerar Dados Dinâmicos da Coleta

---
Cálculos das Velocidades Instantâneas
size 12{ { vec {v}}= \( { vec {a}} - { vec {b}} \) /t} {}

---
Cálculos dos Ângulos
- Ângulos dos Joelhos:
- Translação para que ponto do joelho seja a origem:
size 12{θ="cos" rSup { size 8{ - 1} } \( { vec {u}} "." { vec {v}}/ ldline { vec {u}} rdline "." ldline { vec {v}} rdline \) } {}
size 12{ { vec {u}}= { vec {t}} - { vec {j}}} {}
size 12{0= { vec {j}} - { vec {j}}} {}
size 12{ { vec {x}}= { vec {b}} - { vec {j}}} {}

---
Cálculo das Velocidades Angulares
size 12{ω= \( θ rSub { size 8{1} } - θ rSub { size 8{2} } \) /t} {}

---
Dados Processados

---
Processamento e Aprendizado
Laboratório de Informática em Saúde
Mac Pro

---
Aprendizado de Máquina
“Aprendizado de máquina é a ciência de fazer computadores agir sem serem explicitamente programados”.
Andrew Ng
Stanford University

---
Redes Neurais Artificiais
- Estado da arte de aprendizado de máquina;
- Aprendizado supervisionado ou não supervisionado;
- Inspiradas em sistemas nervosos centrais biológicos;
- Existem modelos de RNA's, que apresentam desempenho geral, adequado a resolução de problemas não lineares e com múltiplas variáveis;

---
Perceptron de Rosenblatt
Haykin, 2009
Albus, 1975

---
Cerebellar Model Articulation Controller
CMAC
- Proposto por J. S. Albus;
- Modela a estrutura e a função do cerebellum.

---
Modelo de Processamento no Cerebellum
Albus, 1972

---
Controle usando CMAC
Albus, 1975

---
CMAC no Projeto
- Aprendizado supervisionado;
  - Dados biomecânicos oriundos de captação de movimento em 3D;
  - Dados eletromiográficos capitados in vivo.
- Responsável pelo ciclo de marcha normal da prótese.
Albus, 1975

---
Discretização dos Sinais de Entrada
- Discretização para sinais de -1 a 1 no conjunto dos número Reais, para cinco valores possíveis;
- A este número de valores possíveis, chamamos de resolução dos sinais de entrada da CMAC.

---
Mapeando os Sinais de entrada da CMAC
Mapeamento do sinal s1
Valores de s1	Mapeamento m1
1	0, 1, 2
2	3, 1, 2
3	3, 4, 2
4	3, 4, 5
5	6, 4, 5
6	6, 7, 5

---
Mapeando os Sinais de entrada da CMAC
Mapeamento do sinal s1
Valores de s2	Mapeamento m2
1	0, 1, 2
2	3, 1, 2
3	3, 4, 2
4	3, 4, 5

---
Mapeando os Pesos W para 2 sinais de entrada apenas
Cobinação dos sinais s1 e s2
s2 / s1c	1(0, 1, 2)	2 (3, 1, 2)	3 (3, 4, 2)	4 (3, 4, 5)
1 (0, 1, 2)	(0, 0), (1, 1), (2, 2)	(0, 3), (1, 1), (2, 2)	(0, 3), (1, 4), (2, 2)	(0, 3), (1, 4), (2, 5)
2 (3, 1, 2)	(3, 0), (1, 1), (2, 2)	(3, 3), (1, 1), (2, 2)	(3, 3), (1, 4), (2, 2)	(3, 3), (1, 4), (2, 5)
3 (3, 4, 2)	(3, 0), (4, 1), (2, 2)	(3, 3), (4, 1), (2, 2)	(3, 3), (4, 4), (2, 2)	(3, 3), (4, 4), (2, 5)
4 (3, 4, 5)	(3, 0), (4, 1), (5, 2)	(3, 3), (4, 1), (5, 2)	(3, 3), (4, 4), (5, 2)	(3, 3), (4, 4), (5, 5)
5 (6, 4, 5)	(6, 0), (4, 1), (5, 2)	(6, 3), (4, 1), (5, 2)	(6, 3), (4, 4), (5, 2)	(6, 3), (4, 4), (5, 5)
6 (6, 7, 5)	(6, 0), (7, 1), (5, 2)	(6, 3), (7, 1), (5, 2)	(6, 3), (7, 4), (5, 2)	(6, 3), (7, 4), (5, 5)

---
Mapeando os Pesos W para mais de 2 sinais de entrada
Cobinação das células da tabela anterior com o sinal s3.
Células da Tabela anterior	Sinal s3
	1 (0, 1, 2)	2 (3, 1, 2)
(0, 0), (1, 1), (2, 2)	(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2)	(0, 0, 3), (1, 1, 1), (2, 2, 2)
(3, 0), (1, 1), (2, 2)	(3, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2)	(3, 0, 3), (1, 1, 1), (2, 2, 2)
...	...	...
(6, 0), (7, 1), (5, 2)	(6, 0, 0), (7, 1, 1), (5, 2, 2)	(6, 0, 3), (7, 1, 1), (5, 2, 2)
(3, 3), (1, 1), (2, 2)	(3, 3, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2)	(3, 3, 3), (1, 1, 1), (2, 2, 2)
(3, 3), (4, 1), (2, 2)	(3, 3, 0), (4, 1, 1), (2, 2, 2)	(3, 3, 3), (4, 1, 1), (2, 2, 2)
...	...	...

---
Sistemas de Controle Fuzzy
- Sistemas baseados em lógica fuzzy;
- Modelo baseado em variáveis linguisticas e bases de conhecimento;
- Em geral de fácil modelagem e implementação em comparação a outras técnicas de controle;

---
Treinamento da CMAC
ALBUS, 1975
size 12{w rSub { size 8{i} } =w rSub { size 8{i} } + \[ α \( D - P \) \] / ital "NW"}
SAUBORIN, 2012

---
Visão Geral do Treinamento e da Validação

---
Exemplo Validação
Abaixo um gráfico gerado para uma miso CMAC:
  - Sinais de entrada posições X, Y, Z, do joelho esquerdo;
  - 3 ativações de pesos;
  - 15 valores discretos para cada sinal de entrada;
  - 50 iterações de treinamento;
  - Como saída a aproximação da velocidade angular do joelho direito.

---
Interface Gráfica para Configuração de Parâmetros

---
Controle Fuzzy no Projeto
- Alterar o comportamento da RNA, para tornar a prótese adaptável a diferentes ciclos de marchar.
  - Exemplo:
    - Terreno em aclive,
    - Terreno em declive,
    - Correr,
    - Ultrapassar obstáculos,
    - Subir escadas,
    - Etc...

---
Aquitetura do Controlador
Sinais.
Emg,
Acelerômetros,
Etc...
Sistema Fuzzy n
Sistema Fuzzy 2
Sistema Fuzzy 1
Rede Neural Artificial
CMAC
Atuador Joelho
Atuador Tornozelo 1
Atuador Tornozelo 2

---
Cronograma

---
Tópico em aberto
Construir um protótipo de prótese e validar o controlador.

---
Fim
Obrigado!